SPZOZ.2.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dalej zwana „SIWZ”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zwane dalej „postępowaniem” - prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej „PZP”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Projekt realizowany w ramach Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Z a t w i e r d z i ł:

Kierownik

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

Bodzentyn, 30.04.2018 r.

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: 		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie

Adres: 				ul. Ogrodowa 1, 26 - 010 Bodzentyn

NIP: 				6572197337

REGON: 				290750584

strona internetowa: 		http://zoz.bodzentyn.pl/

e-mail:				jaroslaw.dziedzinski@bodzentyn.pl

tel.: 					41 311 57 11,

faks: 				41 311 61 75

Adres do doręczeń na potrzeby niniejszego postępowania oraz dane kontaktowe:

Nazwa Zamawiającego: 		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Bodzentynie

Adres: 				ul. Ogrodowa 1, 26 - 010 Bodzentyn

NIP: 				6572197337

REGON: 				290750584

strona internetowa: 		http://zoz.bodzentyn.pl/

e-mail:				jaroslaw.dziedzinski@bodzentyn.pl

tel.: 					41 311 57 11,

faks: 				41 311 61 75

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 PZP 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:

- Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn

- http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/samorzadowy_zaklad_podstawowej_opieki

- strona internetowa Zamawiającego – http://zoz.bodzentyn.pl/

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26 - 010 Bodzentyn.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa PZP w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

# 1. Zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania medycznego, sprzętu medycznego, sprzętu informatycznego i biurowego oraz mebli.

# Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część nr 1 – Dostawa oprogramowania medycznego, sprzętu informatycznego 
i biurowego.

W ramach niniejszej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- Oprogramowanie medyczne do obsługi pacjentów – 1szt.

- Komputery dla personelu medycznego – 2 szt.

- Komputery dla lekarzy 10 szt.

- Aparaty telefoniczne VOIP 21 szt.

- Drukarka dla lekarzy (dwuformatowa) 10 szt.

-  Urządzenie wielofunkcyjne 3 szt.

- Laptop z pakietem biurowym 1 szt.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został ujęty w załączniku nr 8 A do SIWZ.

Część nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego

W ramach niniejszej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- Spirometr – 1 szt.

- Elektrokardiograf (EKG) – 3 szt.

- Ciśnieniomierz – 14 szt.

- Termometr elektroniczny – 5 szt.

-  Waga elektroniczna dla noworodków – 3 szt.

- Waga elektroniczna dla dorosłych – 3 szt.

- Nebulizator – 5 szt.

- Fotel ginekologiczny – 1 szt.

- Wózek zabiegowy – 7 szt.

- Przewijak – 4 szt.

- Leżanki lekarskie – 8 szt.

- Fotel do pobierania krwi – 2 szt.

- Chłodziarka do szczepionek – 2 szt.

- Torby dla pielęgniarek środowiskowych – 3 szt.

- Ciśnieniomierz dla dzieci – 5 szt.

- Stojak do kroplówek – 5 szt.

- Lampa bakteriobójcza – 5 szt.

- Autoklaw parowy –  3 szt.

- Ultrasonograf (USG) – 1 szt.

- Ssak elektryczny – 1 szt.

- Lampa zabiegowa ze statywem – 2 szt.

- Zgrzewarka – 3 szt.

- Ssak akumulatorowo-sieciowy – 1 szt.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został ujęty w załączniku nr 8 B do SIWZ.

Część nr 3 – Dostawa mebli

- fotel dla personelu – 6 szt.,

- biurka – 6 szt.

- taboret zabiegowy – 4 szt.

- krzesła dla pacjentów - 90 szt.

- wieszaki na ubrania - 10 szt.

- szafa kartoteczna – 6 szt.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został ujęty w załączniku nr 8 C do SIWZ.

1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą cześć zamówienia odrębnie lub na wszystkie części.

1.2. W sytuacji gdy zdaniem Wykonawcy użyte w SIWZ lub załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne

oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.

1.3. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry określone w załączniku nr 8 (A-C) do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

1.4. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Ze względu na specyfikę zamówienia art. 29 ust. 3a nie ma zastosowania.

1.6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV.

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

33100000 -1 Urządzenia medyczne.

33190000 - 8 Różne urządzenia i produkty medyczne.

48180000- 3  Pakiety oprogramowania medycznego

39150000 - 8 Różne meble i wyposażenie.

# IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH, UMÓW RAMOWYCH, ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 
w POSTĘPOWANIU, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, ZAMÓWIEŃ o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

# V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do  20.06.2018 r.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia dotyczy wszystkich części zamówienia.

3. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji zgodnej z gwarancją producenta z zastrzeżeniem:

- poz. 1 załącznika nr 8 A – oprogramowanie medyczne na które wymagany termin licencji wraz z gwarancją wynosi minimum 36 miesięcy,

- poz. 2,3,7 załącznika nr 8 A – komputery dla personelu medycznego, komputery dla lekarzy, laptop z pakietem biurowym, na które wymagany termin gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy,

- poz. 19 załącznika nr 8 B – ultrasonograf, na który wymagany termin 
gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy (gwarancja obejmuje cały system tj. aparat, głowice, printer).

# VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

  - zdolności technicznej i zawodowej,

    - W zakresie zdolności technicznej,

Dla części I:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał:

-  co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego, w ramach której dostarczony został między innymi: serwer, zestawy komputerowe lub laptopy, drukarki oraz

- co najmniej jedną dostawę oprogramowania umożliwiającego prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej obejmującą jego wdrożenie.

Dla Części II:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Dla części III:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

  - W zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Dla części I : Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą aktualną autoryzację producenta dotyczącą wdrażania, serwisowania oraz prowadzenia szkoleń w zakresie  oprogramowania medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia.

Dla części II: Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

Dla części III: Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz

- art. 24 ust. 5 pkt 1 (tj. wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 2.1.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem                            w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument:  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.

# VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW do WYKLUCZENIA.

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ (odrębnie dla każdej części zamówienia).

  - Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ dla wybranej części zamówienia tzn.:

Dla części nr 1 - załącznik nr 9 A,

Dla części nr 1 - załącznik nr 9 B,

Dla części nr 1 - załącznik nr 9 C.

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust1 ustawy Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
 w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust1 ustawy Pzp), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty 
w oryginale.

Powyższy punkt dotyczy tylko tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

2.2.1 Wykaz dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

(Wykaz dostaw należy załączyć do oferty na część I i część II zamówienia - Załączniku nr 4 do SIWZ).

    - wykaz osób wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykaz osób należy załączyć do oferty na część I  zamówienia - Załączniku nr 5 do SIWZ).

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 PZP, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć:

Dla części  I zamówienia:

- dla pozycji 1 załącznika nr 8 A (oprogramowanie medyczne) – należy załączyć autoryzacje (certyfikat lub inny dokument) producenta na sprzedaż oprogramowania oraz autoryzację dotyczącą jego wdrażania, serwisowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie jego obsługi na terenie Polski.

Dla części II zamówienia:

- oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i  obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem  Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107  z dnia 17 czerwca 2010 r i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416
 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane urządzenia, lub artykuły spełniają wymagania określone  odpowiednimi przepisami  i są dopuszczone do stosowania i  obrotu na terenie RP),

- dla poz. 19 załącznika nr 8 B (ultrasonograf) :

- kopię karty katalogowej, folderu lub innego dokumentu w którym określone zostały parametry techniczne oferowanego sprzętu (w języku polskim),

- Certyfikat CE na aparat i głowicę,

- Certyfikat (autoryzację producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski).

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio iż:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminów określonych w pkt 5.1 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wg wzoru określonego 
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale  postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW (art. 22a ustawy Pzp).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują te usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone 
w niniejszej SIWZ.

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp dokumenty wym. w rozdziale VII pkt 1.3. oraz 2.2. lit a) składa także podmiot udostępniający zasoby.

# IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej, oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza, należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# X. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację zamieścić 
w formularzu ofertowym.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

- Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Jarosław Dziedziński - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie nr tel. 41 311 57 11, tel. kom. 502 061 076.

# XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# XIII. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

## Nie dotyczy

# XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia lub wszystkie części zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień, określonego w niniejszej SIWZ, kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ według wzorów dokumentów załączonych do niniejszego SIWZ. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Ofertę stanowić będzie:

- wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik 
nr 1 do SIWZ (odrąbie dla każdej części zamówienia),

- wypełniony i podpisany formularz cenowy dla odpowiedniej części zamówienia - Załącznik nr 9 (A-C) do SIWZ.

- oświadczenia, o których mowa rozdziale VII SIWZ, zgodnie z wzorami, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;

- pełnomocnictwo:

- jeżeli reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem;

- oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty
 w oryginale (dot. tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego.)

- dokumenty o których mowa w rozdz. VII pkt 2.3. SIWZ potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 
w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie ul. . Ogrodowa 1, 26 - 010 Bodzentyn oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia` pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn- dostawa wyposażenia”. <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> nie otwierać przed 08.05.2018 roku godz. 10.30

# XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 08.05.2018 r. do godz. 10.00.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania
 w siedzibie Zamawiającego 08.05.2018 r. godz. 10.30.

- Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawcy, za wykonane przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

- Cenę oferty będzie stanowiła suma wartości netto poszczególnych pozycji Formularza cenowego (Złącznik nr 9 (A-C) do SIWZ), powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Wykonawca określi ceny jednostkowe wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu cenowym na podstawie kalkulacji indywidualnej, bądź ogólnie dostępnych katalogów.

- Wszystkie wartości i ceny jednostkowe Formularza cenowego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Całkowitą cenę oferty należy podać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
 z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 8 (A-C).

- Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym koszty dostawy .

- Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
 u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

- W okolicznościach o których mowa powyżej zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

# XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Dla części I i II zamówienia:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Czas reakcji serwisu | 40% |

Dla części III zamówienia:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Okres udzielonej gwarancji | 40% |

- Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

- Sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.

a) dla części I :

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto gdzie: - – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 2. | Czas reakcji serwisu: Ocena punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana w sposób następujący: Czas reakcji serwisu: powyżej 10 godzin - Wykonawca otrzyma - 0 pkt. do 10 godziny - Wykonawca otrzyma - 20 pkt. do 5 godzin - wykonawca otrzyma - 40 pkt. | 40% | 40 pkt |

b) dla części II:

| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto gdzie: - – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| Czas reakcji serwisu: Ocena punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana w sposób następujący: Czas reakcji serwisu: powyżej 36 godzin - Wykonawca otrzyma - 0 pkt. do 24 godziny - Wykonawca otrzyma - 20 pkt. do 12 godzin - wykonawca otrzyma - 40 pkt. | 40% | 40 pkt |

c) dla części III zamówienia:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto gdzie: - – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 2. | Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Za udzielenie gwarancji: poniżej 12 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 12 miesięcy i powyżej, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 24 miesiąc i powyżej, wykonawca otrzyma – 40 pkt Informację należy wskazać w formularzu ofertowy. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres poniżej 12 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt za przedmiotowe kryterium. W przypadku udzielenie gwarancji na okres powyżej 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 pkt. | 40% | 40 pkt |

- Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

Dla części I i II :

Lp = C+ S

Gdzie:

Lp – liczba punktów

C – Punkty przyznane w kryterium cena

G - Punkty przyznane w kryterium czas reakcji serwisu

Dla części III:

Lp = C+ G

Gdzie:

Lp – liczba punktów

C – Punkty przyznane w kryterium cena

G - Punkty przyznane w kryterium gwarancja

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

# XIX. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚĆI SIWZ

- Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku,
 o którym mowa powyżej,

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zmiany w treści SIWZ.

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. w takim przypadku Zamawiający przekaże zmianę SIWZ niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.

- jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie, a także zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający przedłuża wówczas termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- jeżeli zmiana treści ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

# XX. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

- Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.

- Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN OFERTY” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY OFERTY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE OFERTY”.

# XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY
 w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 PZP.

- Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 PZP.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujących dokumentów:

- umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złoży konsorcjum (tzn. Wykonawca określony w art. 23 ust.1 PZP).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu PZP, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- została złożona tylko jedna oferta;

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze

- Zgodnie z art. 139 i art. 140 PZP:

- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej;

- do umowy stosuje się przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej;

- umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- Umowa podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 PZP.

# XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ wraz z załącznikami.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca odrębnie dla każdej części zamówienia

- Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty:

w następującym zakresie:

a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany zakresu zamówienia polegającej na rezygnacji z części dostaw.

b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie dostaw,

- trudnościami w nabyciu przedmiotu zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,

c) zmiana zakresu zamówienia polegająca na rezygnacji z części dostaw w sytuacji, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności, których  nie można było przewidzieć, niezależnych od woli stron umowy, powodująca, że wykonanie części zamówienia nie będzie leżało

w interesie publicznym.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 3.1. lit  b) termin zakończenia dostaw może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, na okres do ustąpienia niniejszych okoliczności.

# XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

# XXIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

- SIWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26 - 010 Bodzentyn lub pobrać ze strony internetowej:

http://zoz.bodzentyn.pl/ http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/samorzadowy_zaklad_podstawowej_opieki

# XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Załącznik nr 4 – Wykaz  dostaw

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy.

Załącznik nr 8 (A-C) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 (A-C) Formularz cenowy

# Załącznik nr 1 do SIWZ

………………  dn……………2018r.

...............................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Wykonawcy (Lider) |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Nr telefonu/fax |  |
| E-mail |  |

Konsorcjum składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej):

|  | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Lider |  |  |
| Partner |  |  |
| Partner |  |  |

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1

26-010 Bodzentyn

OFERTA

Dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. - CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz obowiązującymi przepisami za cenę ryczałtową 
w następującej wysokości:

I. Kryterium cena:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena wykonania zamówienia – w złotych netto |  |
| 2 | Wartość podatku VAT - w złotych |  |
| 4 | Cena wykonania zamówienia – w złotych brutto |  |

II. Odpowiedź na poszczególne kryteria pozacenowe:

DLA CZĘŚCI I 1) oświadczam, że oferuję czas reakcji serwisu w ciągu ………………….** od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. * *Wykonawca zobowiązany jest wpisać ilość godzin zgodnie z zapisami rozdz. XVIII pkt 3 lit. a) SIWZ. DLA CZĘŚCI II 1) oświadczam, że oferuję czas reakcji serwisu w ciągu ………………….** od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. * *Wykonawca zobowiązany jest wpisać ilość godzin zgodnie z zapisami rozdz. XVIII pkt 3 lit. b) SIWZ. DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA oświadczam, że udzielam ……………… miesięcy** gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. * *Wykonawca zobowiązany jest wpisać liczbę miesięcy, na którą udziela gwarancji zgodnie z zapisami rozdz. rozdz. XVIII pkt 3 lit c) SIWZ.

III. Termin płatności faktury: w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru.

IV. Oświadczamy, że:

- gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w terminie do dnia…………… r.

- złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- akceptuje(my) bez zastrzeżeń postanowienia umowy, która stanowi załącznik 7 do SIWZ,

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

*- niepotrzebne skreślić

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- zamówienie powierzymy*) / nie powierzymy*) podwykonawcom w następującym zakresie:

| Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcy | Nazwa i adres firmy podwykonawczej |
| --- | --- |

*- niepotrzebne skreślić

UWAGA: Treść punktu f) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym.

VI. Informujemy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.*

*- niepotrzebne skreślić

VII. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych zapisanych stron.

............................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r.

/Miejscowość/   					....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /  pieczątki

# Załącznik nr 2 do SIWZ

………………  dn……………2018r.

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. - CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu:

…………..dnia ………….……. r.

(miejscowość)						……………………………….

(podpis)

INFORMACJA w ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

w następującym zakresie:……………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………dnia ………….… r.

(miejscowość),                   					……………………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………dnia ………….… r.

(miejscowość),                   					……………………………..

(podpis)

# Załącznik nr 3 do SIWZ

………………  dn……………2018r.

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. - CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  (dotyczy niniejszego postępowania).

……………..dnia ………….… r.

(miejscowość),                   					……………………………..

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych               w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..dnia ………….… r.

(miejscowość),                   					……………………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… ……….……………………………………………………………………………………………………………... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………..dnia ………….… r.

(miejscowość),                   					……………………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………..dnia ………….… r.

(miejscowość),                   					……………………………..

(podpis)

# Załącznik nr 4 do SIWZ

………………  dn……………2018r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1

26-010 Bodzentyn

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz wykonanych dostaw

dot. postępowania pn.

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. - CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

| Podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa i adres) | Rodzaj dostaw | Wartość zamówienia brutto | Daty wykonania dostaw (początek i koniec) |
| --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie powyższego załączamy wymagane dokumenty.

........................................, dnia .........................................

/miejscowość/			/data/

...........................................................................

/podpis i pieczęć osoby uprawnionej

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

w Bodzentynie

ul. Ogrodowa 1

26-010 Bodzentyn

……………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W y k a z    o s ó b

dot. postępowania pn.

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. - CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W ZAMÓWIENIU | KWALIFIKACJE ZAWODOWE/UPRAWNIENIA | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (NP. UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIAZOBOWIAZANIE DO DYSPONOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

UWAGA! Na potwierdzenie powyższego załączamy wymagane dokumenty.

........................................, dnia .........................................

/miejscowość/			/data

.........................................................................

/podpis i pieczęć osoby uprawnionej

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

# Załącznik nr 6 do SIWZ

………………  dn……………2018r.

................................................

(miejscowość, data)

..............................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie

(oświadczenie nie może być złożone wraz z ofertą)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH / NIENALEŻĄCYCH*

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.),

o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. - CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

Imię i nazwisko	 ................................................................................................................

reprezentując firmę ................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w………………………………………………………...……………………… ………………..........................................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .................................................. w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej*.

- Należymy do grupy kapitałowej, tj. *

..............................................................

..............................................................

..............................................................

UWAGA

Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib

* niepotrzebne skreślić

...................................................				        ..................................................

miejscowość, data 			                                                    (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

# Załącznik nr 7 do SIWZ – WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ................

Zawarta w dniu ……………………....., pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1, 26-010 Bodzentyn,  reprezentowanym przez:

mgr Jarosława Dziedzińskiego – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie,

zwanego dalej w treści umowy "Zamawiającym", a:

………………………………z siedzibą …………………………………………………………….. reprezentowany przez:

- ……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) strony zawierają umowę na zadanie p.n.: „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”

CZĘŚĆ …….. ZAMÓWIENIA.

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia” Część …… zamówienia.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik 
Nr 9 (A-C)* do umowy.

3. Artykuły stanowiące przedmiot umowy mają być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (z 2018 r.) oraz mają posiadać aktualne atesty, deklaracje i certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność 
z wymaganiami polskich i europejskich norm oraz niezbędne instrukcje. Sprzęt medyczny musi posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w Służbie Zdrowia, na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy z dnia .............  stanowią integralną częścią umowy.

§2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 20.06.2018 r.

- Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1, 26-010 Bodzentyn.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy transportem własnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przy odbiorze, atestów, deklaracji 
i certyfikatów na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm oraz gwarancji, licencji i niezbędnych instrukcji w języku polskim.

- Dostawy mogą być realizowane w częściach.

§3

### WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ………………. zł brutto, które będzie uwzględniało należny podatek VAT w kwocie ………

- Na wynagrodzenie Wykonawcy składają się ceny jednostkowe podane w załączniku Nr 9 (A- B)* - formularz cenowy.

- Wysokość wynagrodzenia jest stała i nie podlega jakimkolwiek zmianom.

- Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy tj. wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty: zakupu, dostawy, opakowania, zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie transportu wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym, montażu/instalacji oraz koszty obsługi serwisowej w czasie trwania okresu gwarancji.

§4

ROZLICZENIA

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w § 2 ust. 3 oraz dokonaniu bezusterkowego odbioru ilościowego i jakościowego przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, na podstawie faktur Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego wraz
 z protokołem odbioru ilościowego i jakościowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego uprawnionych do odbioru ilościowego i jakościowego. Zamawiający dopuszcza dokonywanie częściowych odbiorów ilościowo – jakościowych w przypadku realizowania dostaw w częściach.

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi według cen jednostkowych wskazanych w załączniku Nr 9 (A-B) do siwz.

- Należność wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr.........................................w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§5

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PZEDMIOTU UMOWY

1.Oprogramowanie medyczne, sprzęt informatyczny i biurowy:

a) Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed planowaną dostawą gotowość do dostarczenia sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania,

b) przedmiotowy sprzęt należy dostarczyć i zainstalować w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego,

c) oprogramowanie stanowiące część przedmiotu zamówienia musi być zainstalowane na dostarczanym sprzęcie komputerowym,

d) Wykonawca wraz z dostawą przedmiotowego sprzętu jest zobowiązany dostarczyć pisemne gwarancje udzielone przez producenta sprzętu oraz wymagane certyfikaty, atesty, licencje,

e) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) Wykonawca gwarantuje, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania,

g) odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez uruchomienie sprzętu, sprawdzenie jego kompletności i prawidłowości jego działania oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

g) na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta 
z zastrzeżeniem, że  na dostarczone oprogramowane do obsługi pacjentów Wykonawca udzieli gwarancji wraz z licencją na okres minimum 36 miesięcy oraz na komputery dla personelu medycznego, komputery dla lekarzy, laptop z pakietem biurowym Wykonawca udzieli gwarancji minimum 36 miesięcy.

i) gwarancja będzie obejmowała bezpłatne usuniecie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad,

j) serwis gwarancyjny powinien być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie, jeżeli naprawa w miejscu użytkowania sprzętu jest nie konieczna lub okaże się niemożliwa,

k) serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta , autoryzowanego partnera producenta lub Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie wynosił ………. Naprawa sprzętu będzie wykonywana 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

l) w czasie trwania okresu gwarancji wszelkie koszty naprawy ponosi Wykonawca.

m) na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi w ramach wynagrodzenia umownego przegląd techniczny sprzętu z którego sporządzony zostanie odpowiedni protokół,

n) niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

2. Sprzęt medyczny

a) przedmiotowy sprzęt będzie fabrycznie nowy i będzie pochodził z bieżącej produkcji,

b) przedmiotowy sprzęt należy dostarczyć i zainstalować w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, planowany termin dostawy należy uzgodnić z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego,

d) na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta,
 z zastrzeżeniem, że na ultrasonograf (poz. 19 załącznika 9B do SIWZ) wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy.

e) gwarancja będzie obejmowała bezpłatne usuniecie usterek, wad, awarii sprzętu łącznie z wymianą uszkodzonych części lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad,

f) serwis gwarancyjny powinien być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie, jeżeli naprawa w miejscu użytkowania sprzętu jest niekonieczna lub okaże się niemożliwa,

g) serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta, autoryzowanego partnera producenta lub Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie wynosił ………. Naprawa sprzętu będzie wykonywana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

h) w czasie trwania okresu gwarancji wszelkie koszty naprawy ponosi Wykonawca.

i) w przypadku sprzętu wskazanego w załączniku nr 9B  poz. 19  (ultrasonograf) w sytuacji gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 14 dni roboczych lub gdy naprawa tego samego egzemplarza będzie odbywać się będzie po raz czwarty, wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni wadliwy sprzęt, moduł sprzętu lub podzespół o parametrach zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

j) w okresie przestoju sprzętu  medycznego wymienionego w pkt 2 lit i) o okres dłuższy niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na swój koszt sprzęt 
o podobnych parametrach do czasu zakończenia naprawy.

k) odbiór jakościowy nastąpi poprzez uruchomienie sprzętu, sprawdzenie jego kompletności 
i prawidłowości jego działania oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz.

3. Meble

a) meble stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, spełniać parametry określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinny zostać zamontowane/ustawione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i gotowe do użytku,

b) dostarczone meble muszą posiadać odpowiednie atesty, muszą być tak zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

c) odbioru jakościowo -ilościowego dokonają uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego.

d) na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej ………….

e) gwarancja będzie obejmowała bezpłatne usuniecie usterek, wad  lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do naliczenia kar umownych.

§6

KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych :

a).	w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada   Wykonawca – 2 % wartości  przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1

b). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia w  wysokość – 1 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - ale nie więcej łącznie niż 10 % wartości umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada   Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy – 2 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1

3. Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej 
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawiciele Stron:

Przedstawiciele Zamawiającego uprawnienie do kontaktu oraz odbioru ilościowo- jakościowego:

...........................................................................................

/imię, nazwisko, stanowisko/

...........................................................................................

/imię, nazwisko, stanowisko/

Przedstawiciel Wykonawcy :

............................................................................................

/imię, nazwisko, stanowisko/

§9

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty: 
w następującym zakresie:

3. Zmiany treści umowy:

3.1. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty: 
w następującym zakresie:

a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany zakresu zamówienia polegającej na rezygnacji z części dostaw.

b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie dostaw,

- trudnościami w nabyciu przedmiotu zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,

c) zmiana zakresu zamówienia polegająca na rezygnacji z części dostaw w sytuacji, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności, których  nie można było przewidzieć, niezależnych od woli stron umowy, powodująca, że wykonanie części zamówienia nie będzie leżało 
w interesie publicznym.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 3.1. lit  b) termin zakończenia dostaw może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, na okres do ustąpienia niniejszych okoliczności.

§10

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwemu   miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:				                                      WYKONAWCA

*wpisać załącznik odpowiedni do wybranej części zamówienia